## Лист1
предмет | название | количество | цена | ссылка
Опора для 10 кВ | Опоры (стойки) ЛЭП СНВ 7-13 | 17 опор | 2 100 000 рублей (меж.опорами 70 метров) | https://psk-energo.ru/catalog/energeticheskoe-stroitelstvo/oporyi-lep/stojki-snv/stoyka-snv-7-13
Провод (10 кВ) | АС-120/19 | 1127 метров | 281 750 рублей | https://energopostavkabel.ru/katalog-produktsii/as-120-19
Провод для 0,4 кВ | СИП-4 4х120 | 2597 метров | 2 337 300 рублей | https://ruzkabel.ru/sip-4-4x120/
Опора для 0,4 кВ | Стойка-Опоры СВ 95-2 | 75 опор | 742 000 рублей | https://tula.psk-energo.ru/catalog/energeticheskoe-stroitelstvo/oporyi-lep/stojki-sv/stoyka-sv-95-2
Дизельный Генератор | Woling AD 1000-T400 в контейнере | 3 шт | 22 500 000 рублей | https://woling.ru
Солнечные панели | Jinko 600 W N-Type Solar Panel | 12 000 шт (1 по 600 Вт) | 122 360 000 рублей
Ветрогенераторы | Cemi dk 1 mw | 3 шт | 72 090 000 рублей ( монтаж 40 000 000) | https://ru.made-in-china.com
Трансформатор 1000кВа | ТМГ-1000 | 2 шт | 1 800 000 рублей | https://etm.ru
Трансформатор 630 кВа | ТМГ-630 | 4 шт | 1 700 000 рублей | https://uzeu.ru
Опора для 110 кВ | Промежуточная опора ПС110-10В П110-1 | 1415 опор | 438 650 000 рублей (за 283 км меж.опор 200м) | https://www.tseh5-kazan.ru/goods/238133064-promezhutochnaya_opora_ps110_10v_p110_1
Кабель (0,4 кВ) | ПвПг 1x185/35 | 10 кабелей |  | https://rscable.ru/product/38270/
Провод (110 кВ) | АСк2у 240/56 | 283 км | 1 358 400 000 рублей (за 283 км) | https://dielec.ru/cable/product_bare-electrical-wires_ask2u-240-56